

УТВЕРЖДАЮ

Председатель
Конкурсной комиссии 
АО «Дальгипротранс»
_______________И.В. Бадяев

«___» ____________   2026 г.


ВНИМАНИЕ!
Изменения в котировочной документации запроса котировок в электронной форме № 29/ЗКЦ-ДГТ/26 на право заключения договора на выполнение работ по текущему ремонту помещений № 8, 13, 14 здания нежилого 2х этажного на производственной базе АО "Дальгипротранс" по адресу г. Хабаровск, пер. Промышленный, д. 1, лит. Ж

1) Внести изменения в Таблицу № 1 пункта 1.2.1. котировочной документации и изложить в следующей редакции:

Таблица № 1

	№  п/п
	Перечень работ
	Ед. изм.
	Кол-во 

	
	
	
	

	1. Текущий ремонт помещений № 13 и 14

	1.1
	Разборка потолочной плитки Армстронг без разборки каркаса
	100 м2
	0,109

	1.2
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу
	100 м2
	0,109

	1.3
	Демонтаж//Установка и крепление наличников
	100 м
	0,159

	1.4
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,159

	1.5
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,454

	1.6
	Установка и крепление наличников (прим. отбойная доска)
	100 м
	0,27

	1.7
	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов
	100 м
	0,181

	1.8
	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина
	100 м2
	0,422

	1.9
	Устройство покрытий: из линолеума на клее
	100 м2
	0,422

	2.0
	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих
	100 м
	0,181

	2.	Текущий ремонт помещения № 8

	2.1
	Разборка потолочной плитки Армстронг без разборки каркаса
	100 м2
	0,479

	2.2
	Устройство подвесных потолков из декоративно-акустических плит по готовому каркасу
	100 м2
	0,479

	2.3
	Демонтаж//Установка и крепление наличников
	100 м
	0,052

	2.4
	Установка и крепление наличников
	100 м
	0,052

	2.5
	Смена обоев: улучшенных
	100 м2
	0,982

	2.6
	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску
	100 м2
	0,982

	2.7
	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску
	100 м2
	0,982
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