## Альбом
Приложение № 7
к аукционной документации
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Хабаровского края | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Хабаровского края
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Административно-производственное здание по ул. Шеронова,56,56а | [14 empty] | Административно-производственное здание по ул. Шеронова,56,56а
(наименование стройки)
Ремонт помещений в административно-производственных зданиях АО Дальгипротранс по ул. Шеронова,56, 56а
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 1
нежилое помещение №11 ул.Шеронова 56а - коридор 3 этажа (переход) | [15 empty] | Ремонт коридоров 3 этажа (переход)
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомооть
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 299.99 | (30,14) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 237.18 | (23,56) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 67.72 | (2,38) | тыс.руб.
| монтажных работ | 12.81 | (1,56) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 198.65 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 3.37 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Коридор 3 этажа (переход между зданиями) | [16 empty] | Раздел 1. Коридор 3 этажа (переход между зданиями)
Стены | [17 empty] | Стены
1 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности (расшивка трещин) |  |  | 4: 100 м2 расчищенной поверхности; 7: 0,114 | [5 empty] | Очистка вручную поверхности (расшивка трещин)
|  | Объем=11,4 / 100 | [17 empty] | Объем=11,4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.86; 10: 24.49; 11: 28,48; 12: 697 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,8; 7: 2,3712 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 214.86; 10: 24.49 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.49; 12: 697 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 22.04; 12: 627 | [8 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 11.27; 12: 321 | [8 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 57.8; 12: 1645 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (заделка трещин) |  |  | 4: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 7: 0,114 | [5 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (заделка трещин)
|  | Объем=11,4 / 100 | [17 empty] | Объем=11,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 630.98; 9: 1,15; 10: 82.72; 11: 27,22; 12: 2252 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.75; 9: 1,25; 10: 5.09; 11: 20,83; 12: 106 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.52; 9: 1,25; 10: 3.49; 11: 27,22; 12: 95 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2430.33; 10: 277.06; 11: 5,77; 12: 1599 | [7 empty] | М
| 101-9732 | Грунтовка |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Грунтовка
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51,89; 6: 1,15; 7: 6,802779 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,87; 6: 1,25; 7: 0,266475 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3097.06; 10: 364.87 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 86.21; 12: 2347 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 86.21; 12: 2347 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 35.91 |  | 978 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 486.99; 12: 7282 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ |  |  | кг |  |  | 1,71 | 38.97 |  | 66.64 | 2,67 | 178 | [5 empty] | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=11,4*0,15 | [17 empty] | Объем=11,4*0,15
4 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска акрило-латексной краской улучшенная: по стенам, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0,57 | [5 empty] | Окраска акрило-латексной краской улучшенная: по стенам, подготовленным под окраску
|  | Объем=57 / 100 | [17 empty] | Объем=57 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 301.62; 9: 1,15; 10: 197.71; 11: 28,48; 12: 5631 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.9; 9: 1,25; 10: 7.77; 11: 16,38; 12: 127 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.17; 9: 1,25; 10: 0.12; 11: 28,48; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 897.12; 10: 511.36; 11: 7,56; 12: 3866 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25,41; 6: 1,15; 7: 16,656255 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,25; 7: 0,007125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1209.64; 10: 716.84 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 197.83; 12: 5634 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 197.83; 12: 5634 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 82.4 |  | 2347 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 997.07; 12: 17605 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТССЦ-101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |  | т |  |  | -0,03591 | 12832.4 |  | -460.81 | 7,82 | -3604 | [5 empty] | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
(Материалы для строительных работ)
6 | ТССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 5 м2 с 1 л на 1 слой) |  |  | л |  |  | 22,8 | 94.19 |  | 2147.53 | 6,16 | 13229 | [5 empty] | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 5 м2 с 1 л на 1 слой)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=57/5*2 | [17 empty] | Объем=57/5*2
7 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 п. м; 7: 0,118 | [5 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=11,8 / 100 | [17 empty] | Объем=11,8 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.64; 9: 1,15; 10: 10.26; 11: 28,48; 12: 292 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 465.04; 10: 54.87; 11: 3,76; 12: 206 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,7; 6: 1,15; 7: 0,90919 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 540.68; 10: 65.13 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 10.26; 12: 292 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 11.08; 12: 315 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 4.8 |  | 137 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 81.01; 12: 950 | [10 empty] | Всего по позиции
8 | ТССЦ-101-5958 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм |  |  | п.м |  |  | -11,8 | 4.15 |  | -48.97 | 3,6 | -176 | [5 empty] | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм
(Материалы для строительных работ)
9 | ТССЦ-101-5959 | Уголок ПВХ, размером 30х30 мм |  |  | п.м |  |  | 11,8 | 4.51 |  | 53.22 | 4,09 | 218 | [5 empty] | Уголок ПВХ, размером 30х30 мм
(Материалы для строительных работ)
10 | ТЕР15-04-030-03 | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0,14 | [5 empty] | Масляная окраска металлических поверхностей: стальных балок, труб диаметром более 50 мм и т.п., количество окрасок 2
|  | Объем=(40*0,35) / 100 | [17 empty] | Объем=(40*0,35) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 476.12; 9: 1,15; 10: 76.66; 11: 28,48; 12: 2183 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.53; 9: 1,25; 10: 0.62; 11: 16,25; 12: 10 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.17; 9: 1,25; 10: 0.03; 11: 28,48; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 612.18; 10: 85.71; 11: 4,06; 12: 348 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 40,59; 6: 1,15; 7: 6,53499 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,25; 7: 0,00175 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1091.83; 10: 162.99 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 76.69; 12: 2184 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 76.69; 12: 2184 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 31.94 |  | 910 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 271.62; 12: 5635 | [10 empty] | Всего по позиции
Потолок | [17 empty] | Потолок
11 | ТЕР15-01-047-15 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2 поверхности облицовки; 7: 0,302 | [5 empty] | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=30,2 / 100 | [17 empty] | Объем=30,2 / 100
| Приказ от 04.09.19г. № 519/пр Табл.2, п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1275.63; 9: 0,92; 10: 354.42; 11: 28,48; 12: 10094 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.5; 9: 1; 10: 157.8; 11: 16,08; 12: 2537 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 9: 1; 10: 3.93; 11: 28,48; 12: 112 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8783.84; 9: 0; 10: 0; 11: 4,85 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102,46; 6: 0,92; 7: 28,4674864 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,76; 6: 1; 7: 0,22952 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10581.97; 10: 512.22 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 358.35; 12: 10206 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 358.35; 12: 10206 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 149.25 |  | 4251 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1019.82; 12: 27088 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2 поверхности облицовки; 7: 0,302 | [5 empty] | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=30,2 / 100 | [17 empty] | Объем=30,2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1275.63; 9: 1,15; 10: 443.03; 11: 28,48; 12: 12617 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.5; 9: 1,25; 10: 197.24; 11: 16,08; 12: 3172 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 9: 1,25; 10: 4.91; 11: 28,48; 12: 140 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8783.84; 10: 2652.72; 11: 4,85; 12: 12866 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102,46; 6: 1,15; 7: 35,584358 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,76; 6: 1,25; 7: 0,2869 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10581.97; 10: 3292.99 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 447.94; 12: 12757 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 447.94; 12: 12757 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 186.57 |  | 5313 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3927.5; 12: 46725 | [10 empty] | Всего по позиции
Окна | [17 empty] | Окна
13 | ТЕРр53-21-21 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо |  |  | 4: 100 м восстановленной герметизации стыков; 7: 0,96 | [5 empty] | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо
|  | Объем=96 / 100 | [17 empty] | Объем=96 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.98; 10: 93.1; 11: 28,48; 12: 2651 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.74; 10: 14.15; 11: 16,45; 12: 233 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 3648.75; 10: 3502.8; 11: 2,55; 12: 8932 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,5; 7: 7,2 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3760.47; 10: 3610.05 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 93.1; 12: 2651 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 85.65; 12: 2439 | [8 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 48.41; 12: 1379 | [8 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3744.11; 12: 15634 | [10 empty] | Всего по позиции
14 | ТЕРр56-12-10 прим. | Регулировка и смазка фурнитуры оконной |  |  | 4: 100 шт. приборов; 7: 0,24 | [5 empty] | Регулировка и смазка фурнитуры оконной
|  | Объем=(12*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(12*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1110.94; 10: 266.63; 11: 28,48; 12: 7594 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1042.72; 10: 82.49; 11: 7,33; 12: 605 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 98,4; 7: 23,616 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1454.66; 10: 349.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 266.63; 12: 7594 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 239.97; 12: 6835 | [8 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 125.32; 12: 3569 | [8 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 714.41; 12: 18603 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕРр56-12-11 | Смена оконных приборов: ручки |  |  | 4: 100 шт. приборов; 7: 0,12 | [5 empty] | Смена оконных приборов: ручки
|  | Объем=12 / 100 | [17 empty] | Объем=12 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.73; 10: 33.33; 11: 28,48; 12: 949 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1366.97; 10: 164.04; 11: 1,55; 12: 254 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,6; 7: 2,952 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1644.7; 10: 197.37 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 33.33; 12: 949 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 30; 12: 854 | [8 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 15.67; 12: 446 | [8 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 243.04; 12: 2503 | [10 empty] | Всего по позиции
16 | ТЕРр63-10-1 применительно | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (облицовки откосов) |  |  | 4: 100 м2 облицовки; 7: 0,173 | [5 empty] | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (облицовки откосов)
|  | Объем=17,3 / 100 | [17 empty] | Объем=17,3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.55; 10: 14.45; 11: 28,48; 12: 412 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.42; 10: 1.28; 11: 14,62; 12: 19 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 0.59; 11: 28,48; 12: 17 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,31; 7: 1,26463 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 0,0346 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 90.97; 10: 15.73 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.04; 12: 429 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 13.54; 12: 386 | [8 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 6.77; 12: 193 | [8 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 36.04; 12: 1010 | [10 empty] | Всего по позиции
17 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2 облицовки; 7: 0,173 | [5 empty] | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=17,3 / 100 | [17 empty] | Объем=17,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2024.28; 9: 1,15; 10: 402.73; 11: 28,48; 12: 11470 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.91; 9: 1,25; 10: 12.09; 11: 16,28; 12: 197 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.37; 9: 1,25; 10: 0.3; 11: 28,48; 12: 9 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13826.81; 10: 2392.04; 11: 6,36; 12: 15213 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166,47; 6: 1,15; 7: 33,1192065 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 6: 1,25; 7: 0,0173 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15907; 10: 2806.86 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 403.03; 12: 11479 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 403.03; 12: 11479 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 167.86 |  | 4781 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3377.75; 12: 43140 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТССЦ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |  |  | 1000 м2 |  |  | -0,018165 | 124201.64 |  | -2256.12 | 6,49 | -14642 | [5 empty] | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
(Материалы для строительных работ)
19 | ТССЦ-101-4169 | Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм |  |  | м2 |  |  | 18,165 | 48.65 |  | 883.73 | 8,56 | 7565 | [5 empty] | Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,018165*1000 | [17 empty] | Объем=0,018165*1000
20 | ТЕР07-05-039-08 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (пропенивание) |  |  | 4: 100 м шва; 7: 0,482 | [5 empty] | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (пропенивание)
|  | Объем=48,2 / 100 | [17 empty] | Объем=48,2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.18; 9: 1,15; 10: 118.17; 11: 28,48; 12: 3365 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 931.15; 9: 1,25; 10: 561.02; 11: 6,57; 12: 3686 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 52.49; 9: 1,25; 10: 31.63; 11: 28,48; 12: 901 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1359.16; 10: 655.12; 11: 2,63; 12: 1723 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,75; 6: 1,15; 7: 9,838825 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,12; 6: 1,25; 7: 2,4823 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2503.49; 10: 1334.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 149.8; 12: 4266 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 173.77; 12: 4949 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 101.86 |  | 2901 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1609.94; 12: 16624 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 п. м; 7: 0,482 | [5 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=48,2 / 100 | [17 empty] | Объем=48,2 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.64; 9: 1,15; 10: 41.93; 11: 28,48; 12: 1194 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 465.04; 10: 224.15; 11: 3,76; 12: 843 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,7; 6: 1,15; 7: 3,71381 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 540.68; 10: 266.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 41.93; 12: 1194 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 45.28; 12: 1290 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 19.6 |  | 558 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 330.96; 12: 3885 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-101-5958 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм |  |  | п.м |  |  | -48,2 | 4.15 |  | -200.03 | 3,6 | -720 | [5 empty] | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм
(Материалы для строительных работ)
23 | ТССЦ-101-5957 | Уголок ПВХ, размером: 20х20 мм |  |  | п.м |  |  | 48,2 | 3.56 |  | 171.59 | 4,01 | 688 | [5 empty] | Уголок ПВХ, размером: 20х20 мм
(Материалы для строительных работ)
24 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,0963 | [5 empty] | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
|  | Объем=9,63 / 100 | [17 empty] | Объем=9,63 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1007.63; 10: 97.03; 11: 28,48; 12: 2763 | [7 empty] | ОТ
| 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3,5; 7: 0,33705 | [12 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94,97; 7: 9,145611 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1007.63; 10: 97.03 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.03; 12: 2763 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 87.33; 12: 2487 | [8 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 45.6; 12: 1299 | [8 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 229.96; 12: 6549 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ТЕР10-01-035-01 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м |  |  | 4: 100 п. м; 7: 0,214 | [5 empty] | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м
|  | Объем=21,4 / 100 | [17 empty] | Объем=21,4 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 239.24; 9: 1,15; 10: 58.88; 11: 28,48; 12: 1677 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 17.28; 9: 1,25; 10: 4.62; 11: 16,29; 12: 75 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.68; 9: 1,25; 10: 0.18; 11: 28,48; 12: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 5615.74; 10: 1201.77; 11: 4,4; 12: 5288 | [7 empty] | М
| 101-9138 | Доски подоконные ПВХ |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Доски подоконные ПВХ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,19; 6: 1,15; 7: 5,214859 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,04; 6: 1,25; 7: 0,0107 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 5872.26; 10: 1265.27 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 59.06; 12: 1682 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 63.78; 12: 1817 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 27.61 |  | 786 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1356.66; 12: 9643 | [10 empty] | Всего по позиции
26 | ТССЦ-101-2909 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм |  |  | м |  |  | 21,4 | 217.5 |  | 4654.5 | 1,87 | 8704 | [5 empty] | Доски подоконные ПВХ, шириной: 450 мм
(Материалы для строительных работ)
Электромонтажные работы | [17 empty] | Электромонтажные работы
27 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,03 | [5 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=3 / 100 | [17 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 189.81; 10: 5.69; 11: 28,48; 12: 162 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.97; 10: 0.09; 11: 14,61; 12: 1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.37; 10: 0.04; 11: 28,48; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,89; 7: 0,5367 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 0,0024 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 192.78; 10: 5.78 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.73; 12: 163 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 5.21; 12: 148 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 2.75; 12: 78 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 13.74; 12: 389 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,03 | [5 empty] | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
|  | Объем=3 / 100 | [17 empty] | Объем=3 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1722.66; 10: 51.68; 11: 28,48; 12: 1472 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.66; 10: 7.76; 11: 12,31; 12: 96 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.93; 10: 0.51; 11: 28,48; 12: 15 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 77.54; 10: 2.33; 11: 17,16; 12: 40 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 131,2; 7: 3,936 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 7: 0,0297 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2058.86; 10: 61.77 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 52.19; 12: 1487 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 50.62; 12: 1442 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 26.62; 12: 758 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 139.01; 12: 3808 | [10 empty] | Всего по позиции
29 | ТЦ_20.3.03.07_27_2724225845_08.07.2022_02 | Светильник светодиодный встраиваемый Эра SPL-5-40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98) |  |  | шт. |  |  | 3 | 2856 |  | 1390.91 | 6,16 | 8568 | [5 empty] | Светильник светодиодный встраиваемый Эра SPL-5-40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=2720,00*1,05 | [24 empty] | Цена=2720,00*1,05
30 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,01 | [5 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.33; 10: 0.6; 11: 28,48; 12: 17 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,84; 7: 0,0584 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.33; 10: 0.6 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 0.6; 12: 17 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 0.55; 12: 15 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 0.29; 12: 8 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1.44; 12: 40 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,01 | [5 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 414.91; 10: 4.15; 11: 28,48; 12: 118 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.93; 10: 0.16; 11: 7,76; 12: 1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 10: 0.01; 11: 28,48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.65; 10: 0.45; 11: 9,3; 12: 4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,6; 7: 0,316 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0003 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.49; 10: 4.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.16; 12: 118 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.04; 12: 114 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.12; 12: 60 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.92; 12: 297 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ТЦ_20.4.01.01_77_5029069967 _08.07.2022_02 | Выключатель накладной Legrand Quteo 1 клавиши, цвет белый, цена 151 руб./шт. с НДС |  |  | шт. |  |  | 1 | 132.13 |  | 21.43 | 6,16 | 132 | [5 empty] | Выключатель накладной Legrand Quteo 1 клавиши, цвет белый, цена 151 руб./шт. с НДС
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=151/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=151/1,2*1,05
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
33 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | 4: 1 т; 7: 0,4 | [5 empty] | Затаривание строительного мусора в мешки
|  | Объем=(30,2*2)/1000+0,33705 | [17 empty] | Объем=(30,2*2)/1000+0,33705
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.81; 10: 3.92; 11: 28,48; 12: 112 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.4; 10: 8.16; 11: 8,06; 12: 66 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 0,412 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.21; 10: 12.08 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.92; 12: 112 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.61; 12: 103 | [8 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1.72; 12: 49 | [8 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.41; 12: 330 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 0,4 | 52.73 |  | 21.09 | 16,92 | 357 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
35 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0,4 | 17.36 |  | 6.94 | 15,42 | 107 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 21617.99; 12: 150439 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 23556.58; 12: 237184 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 1562.27; 12: 12805 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | Итого |  |  | 10: 25118.85; 12: 249989 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 2427.32; 12: 69021 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 2406.52; 12: 68428 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 1094.34; 12: 31122 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 5023.77; 12: 49997.8 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 30142.62; 12: 299986.8 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 8700 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | (С.В.Матюкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (А.М.Ли)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]