## Альбом
Приложение № 9
к аукционной документации
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
"_____" ________________ 2022 года | [12 empty] | "_____" ________________ 2022 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Хабаровского края | [10 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Хабаровского края
Наименование программного продукта |  |  | "ГРАНД-Смета 2021"
Административно-производственное здание по ул. Шеронова,56,56а | [14 empty] | Административно-производственное здание по ул. Шеронова,56,56а
(наименование стройки)
Ремонт помещений в административно-производственных зданиях АО Дальгипротранс по ул. Шеронова,56, 56а
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 3
нежилые помещения №14, №16, №25 ул.Шеронова 56а - коридор 4 этажа | [15 empty] | Ремонт коридоров 4 этажа
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомооть
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен
Сметная стоимость |  | 805.84 | (73,73) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 589.19 | (51,98) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  |  | 155.7 | (5,47) | тыс.руб.
| монтажных работ | 82.35 | (9,46) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих | [5 empty] | 449.3 | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов | [5 empty] | 3.87 | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Коридор 4 этажа | [16 empty] | Раздел 1. Коридор 4 этажа
Стены | [17 empty] | Стены
1 | ТЕРр62-41-1 | Очистка вручную поверхности (расшивка трещин) |  |  | 4: 100 м2 расчищенной поверхности; 7: 0,555 | [5 empty] | Очистка вручную поверхности (расшивка трещин)
|  | Объем=55,5 / 100 | [17 empty] | Объем=55,5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 214.86; 10: 119.25; 11: 28,48; 12: 3396 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20,8; 7: 11,544 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 214.86; 10: 119.25 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 119.25; 12: 3396 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 107.33; 12: 3056 | [8 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 54.86; 12: 1562 | [8 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 281.44; 12: 8014 | [10 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕР15-02-019-03 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (заделка трещин) |  |  | 4: 100 м2 оштукатуриваемой поверхности; 7: 0,555 | [5 empty] | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание)из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен (заделка трещин)
|  | Объем=55,5 / 100 | [17 empty] | Объем=55,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 630.98; 9: 1,15; 10: 402.72; 11: 28,48; 12: 11469 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 35.75; 9: 1,25; 10: 24.8; 11: 22,41; 12: 556 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 24.52; 9: 1,25; 10: 17.01; 11: 28,48; 12: 484 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2430.33; 10: 1348.83; 11: 7,95; 12: 10723 | [7 empty] | М
| 101-9732 | Грунтовка |  |  | 4: т; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Грунтовка
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 51,89; 6: 1,15; 7: 33,1187925 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,87; 6: 1,25; 7: 1,2973125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3097.06; 10: 1776.35 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 419.73; 12: 11953 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 419.73; 12: 11953 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 174.82 |  | 4978 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2370.9; 12: 39679 | [10 empty] | Всего по позиции
3 | ТССЦ-101-4163 | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ |  |  | кг |  |  | 8,325 | 38.97 |  | 324.43 | 2,67 | 866 | [5 empty] | Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=55,5*0,15 | [17 empty] | Объем=55,5*0,15
4 | ТЕР15-02-038-01 | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен (восстановление декоративной штукатурки) |  |  | 4: 100 м2 отделываемой поверхности; 7: 0,555 | [5 empty] | Механизированная отделка поверхности под мелкозернистую фактуру шагрень: стен (восстановление декоративной штукатурки)
|  | Объем=55,5 / 100 | [17 empty] | Объем=55,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 144.7; 9: 1,15; 10: 92.35; 11: 28,48; 12: 2630 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 30.22; 9: 1,25; 10: 20.97; 11: 6,6; 12: 138 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 604.69; 10: 335.6; 11: 7,43; 12: 2494 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,19; 6: 1,15; 7: 7,7802675 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 779.61; 10: 448.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 92.35; 12: 2630 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 92.35; 12: 2630 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 38.46 |  | 1095 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 579.73; 12: 8987 | [10 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕР15-04-005-05 | Окраска акрило-латексной краской улучшенная: по стенам, подготовленным под окраску |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 2,705 | [5 empty] | Окраска акрило-латексной краской улучшенная: по стенам, подготовленным под окраску
|  | Объем=270,5 / 100 | [17 empty] | Объем=270,5 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 301.62; 9: 1,15; 10: 938.26; 11: 28,48; 12: 26722 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 10.9; 9: 1,25; 10: 36.86; 11: 16,38; 12: 604 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.17; 9: 1,25; 10: 0.57; 11: 28,48; 12: 16 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 897.12; 10: 2426.71; 11: 7,56; 12: 18346 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25,41; 6: 1,15; 7: 79,0441575 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,25; 7: 0,0338125 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1209.64; 10: 3401.83 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 938.83; 12: 26738 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 938.83; 12: 26738 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 391.02 |  | 11136 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 4731.68; 12: 83546 | [10 empty] | Всего по позиции
6 | ТССЦ-101-1959 | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180 |  |  | т |  |  | -0,170415 | 12832.4 |  | -2186.83 | 7,82 | -17101 | [5 empty] | Краска водоэмульсионная ВЭАК-1180
(Материалы для строительных работ)
7 | ТССЦ-101-3532 | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 5 м2 с 1 л на 1 слой) |  |  | л |  |  | 108,2 | 94.19 |  | 10191.36 | 6,16 | 62779 | [5 empty] | Краска LUJA, ТИККУРИЛА (расход 5 м2 с 1 л на 1 слой)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=270,5/5*2 | [17 empty] | Объем=270,5/5*2
8 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 п. м; 7: 0,79 | [5 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=79 / 100 | [17 empty] | Объем=79 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.64; 9: 1,15; 10: 68.72; 11: 28,48; 12: 1957 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 465.04; 10: 367.38; 11: 3,76; 12: 1381 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,7; 6: 1,15; 7: 6,08695 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 540.68; 10: 436.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.72; 12: 1957 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 74.22; 12: 2114 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 32.13 |  | 915 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 542.45; 12: 6367 | [10 empty] | Всего по позиции
9 | ТССЦ-101-5958 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм |  |  | п.м |  |  | -79 | 4.15 |  | -327.85 | 3,6 | -1180 | [5 empty] | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм
(Материалы для строительных работ)
10 | ТССЦ-101-5959 | Уголок ПВХ, размером 30х30 мм |  |  | п.м |  |  | 79 | 4.51 |  | 356.29 | 4,09 | 1457 | [5 empty] | Уголок ПВХ, размером 30х30 мм
(Материалы для строительных работ)
11 | ТЕР15-04-030-04 | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2 |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0,00303 | [5 empty] | Масляная окраска металлических поверхностей: решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2
|  | Объем=(3*0,101) / 100 | [17 empty] | Объем=(3*0,101) / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 833.53; 9: 1,15; 10: 2.9; 11: 28,48; 12: 83 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.53; 9: 1,25; 10: 0.01; 11: 16,25 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.17; 9: 1,25; 10: 0; 11: 28,48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 612.18; 10: 1.85; 11: 4,06; 12: 8 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 71,06; 6: 1,15; 7: 0,2476086 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,01; 6: 1,25; 7: 0,0000379 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1449.24; 10: 4.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.9; 12: 83 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 2.9; 12: 83 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 1.21 |  | 35 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 8.87; 12: 209 | [10 empty] | Всего по позиции
12 | ТЕР10-01-060-01 применительно | Установка отбойников из ЛДСП |  |  | 4: 100 м коробок блоков; 7: 1,7 | [5 empty] | Установка отбойников из ЛДСП
|  | Объем=170 / 100 | [17 empty] | Объем=170 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 84.53; 9: 1,15; 10: 165.26; 11: 28,12; 12: 4647 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4.21; 9: 1,25; 10: 8.95; 11: 14,95; 12: 134 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 529.62; 10: 18.8; 11: 16,08; 12: 302 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,82; 6: 1,15; 7: 15,2881 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.8; 10: 193.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 165.26; 12: 4647 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 178.48; 12: 5019 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 77.26 |  | 2172 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 448.75; 12: 12274 | [10 empty] | Всего по позиции
13 | ТССЦ-101-3013 | Отбойная доска из ЛДСП шириной 100 мм |  |  | м |  |  | 170 | 62.55 |  | 10633.5 | 6,16 | 65502 | [5 empty] | Отбойная доска из ЛДСП шириной 100 мм
(Материалы для строительных работ)
Потолок | [17 empty] | Потолок
14 | ТЕР15-01-047-15 | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2 поверхности облицовки; 7: 1,123 | [5 empty] | Демонтаж: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=112,3 / 100 | [17 empty] | Объем=112,3 / 100
| Приказ от 04.09.19г. № 519/пр Табл.2, п.2 | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8 | [22 empty] | Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1275.63; 9: 0,92; 10: 1317.93; 11: 28,48; 12: 37535 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.5; 9: 1; 10: 586.77; 11: 16,08; 12: 9435 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 9: 1; 10: 14.6; 11: 28,48; 12: 416 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8783.84; 9: 0; 10: 0; 11: 4,85 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102,46; 6: 0,92; 7: 105,8575736 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,76; 6: 1; 7: 0,85348 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10581.97; 10: 1904.7 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1332.53; 12: 37951 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 1332.53; 12: 37951 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 555 |  | 15807 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3792.23; 12: 100728 | [10 empty] | Всего по позиции
15 | ТЕР15-01-047-15 | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля |  |  | 4: 100 м2 поверхности облицовки; 7: 1,123 | [5 empty] | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля
|  | Объем=112,3 / 100 | [17 empty] | Объем=112,3 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1275.63; 9: 1,15; 10: 1647.41; 11: 28,48; 12: 46918 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 522.5; 9: 1,25; 10: 733.46; 11: 16,08; 12: 11794 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 13; 9: 1,25; 10: 18.25; 11: 28,48; 12: 520 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8783.84; 10: 9864.25; 11: 4,85; 12: 47842 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 102,46; 6: 1,15; 7: 132,321967 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,76; 6: 1,25; 7: 1,06685 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 10581.97; 10: 12245.12 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 1665.66; 12: 47438 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 1665.66; 12: 47438 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 693.75 |  | 19758 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14604.53; 12: 173750 | [10 empty] | Всего по позиции
Двери | [17 empty] | Двери
16 | ТЕРр62-29-2 | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей): за два раза |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности; 7: 0,292 | [5 empty] | Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (дверей): за два раза
|  | Объем=29,2 / 100 | [17 empty] | Объем=29,2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 216.78; 10: 63.3; 11: 28,48; 12: 1803 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.05; 10: 0.31; 11: 16,49; 12: 5 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 595.19; 10: 173.8; 11: 5,37; 12: 933 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18,72; 7: 5,46624 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 813.02; 10: 237.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 63.3; 12: 1803 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 56.97; 12: 1623 | [8 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 29.12; 12: 829 | [8 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 323.5; 12: 5193 | [10 empty] | Всего по позиции
Окна | [17 empty] | Окна
17 | ТЕРр53-21-21 | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо |  |  | 4: 100 м восстановленной герметизации стыков; 7: 0,184 | [5 empty] | Ремонт и восстановление уплотнения стыков прокладками ПРП в 1 ряд в стенах, оконных, дверных и балконных блоках: насухо
|  | Объем=18,4 / 100 | [17 empty] | Объем=18,4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 96.98; 10: 17.84; 11: 28,48; 12: 508 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 14.74; 10: 2.71; 11: 16,45; 12: 45 | [7 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 3648.75; 10: 671.37; 11: 2,55; 12: 1712 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,5; 7: 1,38 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3760.47; 10: 691.92 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 17.84; 12: 508 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 16.41; 12: 467 | [8 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 9.28; 12: 264 | [8 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 717.61; 12: 2996 | [10 empty] | Всего по позиции
18 | ТЕРр56-12-10 прим. | Регулировка и смазка фурнитуры оконной(петли) |  |  | 4: 100 шт. приборов; 7: 0,04 | [5 empty] | Регулировка и смазка фурнитуры оконной(петли)
|  | Объем=(2*2) / 100 | [17 empty] | Объем=(2*2) / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1110.94; 10: 44.44; 11: 28,48; 12: 1266 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1042.72; 10: 13.75; 11: 7,33; 12: 101 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 98,4; 7: 3,936 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1454.66; 10: 58.19 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 44.44; 12: 1266 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 40; 12: 1139 | [8 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 20.89; 12: 595 | [8 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 119.08; 12: 3101 | [10 empty] | Всего по позиции
19 | ТЕРр56-12-11 | Регулировка и смазка фурнитуры оконной (ручки) |  |  | 4: 100 шт. приборов; 7: 0,02 | [5 empty] | Регулировка и смазка фурнитуры оконной (ручки)
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 277.73; 10: 5.55; 11: 28,48; 12: 158 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 1366.97; 10: 0.86; 11: 1,55; 12: 1 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 24,6; 7: 0,492 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 320.7; 10: 6.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.55; 12: 158 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 5; 12: 142 | [8 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 2.61; 12: 74 | [8 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.02; 12: 375 | [10 empty] | Всего по позиции
20 | ТЕРр63-10-1 применительно | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (облицовки откосов) |  |  | 4: 100 м2 облицовки; 7: 0,029 | [5 empty] | Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок (облицовки откосов)
|  | Объем=2,9 / 100 | [17 empty] | Объем=2,9 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 83.55; 10: 2.42; 11: 28,48; 12: 69 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 7.42; 10: 0.22; 11: 14,62; 12: 3 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 3.42; 10: 0.1; 11: 28,48; 12: 3 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,31; 7: 0,21199 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,2; 7: 0,0058 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 90.97; 10: 2.64 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.52; 12: 72 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.97 | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 2.27; 12: 65 | [8 empty] | НР Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.97 | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 10: 1.13; 12: 32 | [8 empty] | СП Стекольные, обойные и облицовочные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 6.04; 12: 169 | [10 empty] | Всего по позиции
21 | ТЕР15-01-050-04 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее |  |  | 4: 100 м2 облицовки; 7: 0,029 | [5 empty] | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее
|  | Объем=2,9 / 100 | [17 empty] | Объем=2,9 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2024.28; 9: 1,15; 10: 67.51; 11: 28,48; 12: 1923 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.91; 9: 1,25; 10: 2.03; 11: 16,28; 12: 33 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.37; 9: 1,25; 10: 0.05; 11: 28,48; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 13826.81; 10: 400.98; 11: 6,36; 12: 2550 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 166,47; 6: 1,15; 7: 5,5517745 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 6: 1,25; 7: 0,0029 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 15907; 10: 470.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 67.56; 12: 1924 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 67.56; 12: 1924 | [8 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15 | СП Отделочные работы |  |  | % | 49 | 0,85 | 41,65 |  |  | 28.14 |  | 801 | [8 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 566.22; 12: 7231 | [10 empty] | Всего по позиции
22 | ТССЦ-101-1862 | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной |  |  | 1000 м2 |  |  | -0,003045 | 124201.64 |  | -378.19 | 6,49 | -2454 | [5 empty] | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной
(Материалы для строительных работ)
23 | ТССЦ-101-4169 | Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм |  |  | м2 |  |  | 3,045 | 48.65 |  | 148.14 | 8,56 | 1268 | [5 empty] | Пластик поливинилхлоридный листовой толщиной 3-4 мм
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=0,003045*1000 | [17 empty] | Объем=0,003045*1000
24 | ТЕР46-08-022-02 | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов( изоляция жидким стеклом) |  |  | 4: 100 п. м шва; 7: 0,0816 | [5 empty] | Гидроизоляция полиуретановым герметиком без уплотнения пенополиэтиленовым прокладочным шнуром: вертикальных швов( изоляция жидким стеклом)
|  | Объем=8,16 / 100 | [17 empty] | Объем=8,16 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 95.3; 10: 7.78; 11: 28,48; 12: 222 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.88; 10: 0.32; 11: 8,85; 12: 3 | [7 empty] | ЭМ
| 101-9176 | Герметик полиуретановый |  |  | 4: кг; 5: 25; 7: 2,04 | [12 empty] | Герметик полиуретановый
| 101-9286 | Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Щетка дисковая для УШМ из стальной проволоки
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7,48; 7: 0,610368 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 99.18; 10: 8.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 7.78; 12: 222 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1 | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 103; 7: 103; 10: 8.01; 12: 229 | [8 empty] | НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1 | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов |  |  | 4: %; 5: 59; 7: 59; 10: 4.59; 12: 131 | [8 empty] | СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 20.7; 12: 585 | [10 empty] | Всего по позиции
25 | ТЦ_14.1.02.04_77_5029069967 _11.03.2022_02 | Клей Cosmofen жидкий пластик (цена 1кг- 2500, расход 20 г/м) |  |  | кг |  |  | 0,1632 | 2187.5 |  | 57.95 | 6,16 | 357 | [5 empty] | Клей Cosmofen жидкий пластик (цена 1кг- 2500, расход 20 г/м)
(Материалы для строительных работ)
|  | Объем=8,16*20*0,001 | [17 empty] | Объем=8,16*20*0,001
|  | Цена=2500/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=2500/1,2*1,05
26 | ТЕР07-05-039-08 | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (пропенивание) |  |  | 4: 100 м шва; 7: 0,0616 | [5 empty] | Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой (пропенивание)
|  | Объем=6,16 / 100 | [17 empty] | Объем=6,16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 213.18; 9: 1,15; 10: 15.1; 11: 28,48; 12: 430 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 931.15; 9: 1,25; 10: 71.7; 11: 6,57; 12: 471 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 52.49; 9: 1,25; 10: 4.04; 11: 28,48; 12: 115 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 1359.16; 10: 83.72; 11: 2,63; 12: 220 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,75; 6: 1,15; 7: 1,25741 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4,12; 6: 1,25; 7: 0,31724 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2503.49; 10: 170.52 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 19.14; 12: 545 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.7.1 | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | 4: %; 5: 116; 7: 116; 10: 22.2; 12: 632 | [8 empty] | НР Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.7.1, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий |  |  | % | 80 | 0,85 | 68 |  |  | 13.02 |  | 371 | [8 empty] | СП Бетонные и железобетонные сборные конструкции жилых, общественных и административно-бытовых зданий промышленных предприятий
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 205.74; 12: 2124 | [10 empty] | Всего по позиции
27 | ТЕР10-01-036-01 | Установка уголков ПВХ на клее |  |  | 4: 100 п. м; 7: 0,0616 | [5 empty] | Установка уголков ПВХ на клее
|  | Объем=6,16 / 100 | [17 empty] | Объем=6,16 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 75.64; 9: 1,15; 10: 5.36; 11: 28,48; 12: 153 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 465.04; 10: 28.65; 11: 3,76; 12: 108 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6,7; 6: 1,15; 7: 0,474628 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 540.68; 10: 34.01 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 5.36; 12: 153 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 5.79; 12: 165 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 2.51 |  | 72 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 42.31; 12: 498 | [10 empty] | Всего по позиции
28 | ТССЦ-101-5958 | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм |  |  | п.м |  |  | -6,16 | 4.15 |  | -25.56 | 3,6 | -92 | [5 empty] | Уголок ПВХ, размером 25х25 мм
(Материалы для строительных работ)
29 | ТССЦ-101-5957 | Уголок ПВХ, размером: 20х20 мм |  |  | п.м |  |  | 6,16 | 3.56 |  | 21.93 | 4,01 | 88 | [5 empty] | Уголок ПВХ, размером: 20х20 мм
(Материалы для строительных работ)
30 | ТЕРр56-3-2 | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях |  |  | 4: 100 м2; 7: 0,0181 | [5 empty] | Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях
|  | Объем=1,81 / 100 | [17 empty] | Объем=1,81 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1007.63; 10: 18.24; 11: 28,48; 12: 519 | [7 empty] | ОТ
| 509-9900 | Строительный мусор |  |  | 4: т; 5: 3,5; 7: 0,06335 | [12 empty] | Строительный мусор
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 94,97; 7: 1,718957 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1007.63; 10: 18.24 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 18.24; 12: 519 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.90 | НР Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 16.42; 12: 467 | [8 empty] | НР Проемы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.90 | СП Проемы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 47; 7: 47; 10: 8.57; 12: 244 | [8 empty] | СП Проемы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 43.23; 12: 1230 | [10 empty] | Всего по позиции
31 | ТЕР10-01-035-03 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м |  |  | 4: 100 п. м; 7: 0,0303 | [5 empty] | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м
|  | Объем=3,03 / 100 | [17 empty] | Объем=3,03 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 241.38; 9: 1,15; 10: 8.41; 11: 28,48; 12: 240 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.19; 9: 1,25; 10: 1.29; 11: 16,29; 12: 21 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.2; 9: 1,25; 10: 0.05; 11: 28,48; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8611.09; 10: 260.92; 11: 4,4; 12: 1148 | [7 empty] | М
| 101-9138 | Доски подоконные ПВХ |  |  | 4: м; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Доски подоконные ПВХ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 21,38; 6: 1,15; 7: 0,7449861 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,07; 6: 1,25; 7: 0,0026513 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 8886.66; 10: 270.62 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 8.46; 12: 241 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.10 | НР Деревянные конструкции |  |  | 4: %; 5: 108; 7: 108; 10: 9.14; 12: 260 | [8 empty] | НР Деревянные конструкции
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.10 | СП Деревянные конструкции |  |  | % | 55 | 0,85 | 46,75 |  |  | 3.96 |  | 113 | [8 empty] | СП Деревянные конструкции
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 283.72; 12: 1782 | [10 empty] | Всего по позиции
32 | ТССЦ-101-2912 | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм |  |  | м |  |  | 3,03 | 289.7 |  | 877.79 | 1,87 | 1641 | [5 empty] | Доски подоконные ПВХ, шириной: 600 мм
(Материалы для строительных работ)
Электромонтажные работы | [17 empty] | Электромонтажные работы
33 | ТЕРр67-4-5 | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,13 | [5 empty] | Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп
|  | Объем=13 / 100 | [17 empty] | Объем=13 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 189.81; 10: 24.68; 11: 28,48; 12: 703 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.97; 10: 0.39; 11: 14,61; 12: 6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.37; 10: 0.18; 11: 28,48; 12: 5 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17,89; 7: 2,3257 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,08; 7: 0,0104 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 192.78; 10: 25.07 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 24.86; 12: 708 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 22.62; 12: 644 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 11.93; 12: 340 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.62; 12: 1693 | [10 empty] | Всего по позиции
34 | ТЕРм08-03-594-17 | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4 |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,13 | [5 empty] | Светильник в подвесных потолках, устанавливаемый: на закладных деталях, количество ламп в светильнике до 4
|  | Объем=13 / 100 | [17 empty] | Объем=13 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1722.66; 10: 223.95; 11: 28,48; 12: 6378 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 258.66; 10: 33.63; 11: 12,31; 12: 414 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 16.93; 10: 2.2; 11: 28,48; 12: 63 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 77.54; 10: 10.08; 11: 17,16; 12: 173 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 131,2; 7: 17,056 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,99; 7: 0,1287 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 2058.86; 10: 267.66 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 226.15; 12: 6441 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 219.37; 12: 6248 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 115.34; 12: 3285 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 602.37; 12: 16498 | [10 empty] | Всего по позиции
35 | ТЦ_20.3.03.07_27_2724225845_08.07.2022_02 | Светильник светодиодный встраиваемый Эра SPL-5-40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98) |  |  | шт. |  |  | 13 | 2856 |  | 6027.27 | 6,16 | 37128 | [5 empty] | Светильник светодиодный встраиваемый Эра SPL-5-40Вт, 6500К+ ЭПРА LED-LP-5/6(0,98)
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=2720,00*1,05 | [24 empty] | Цена=2720,00*1,05
36 | ТЕРр67-4-1 | Демонтаж: выключателей, розеток |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,04 | [5 empty] | Демонтаж: выключателей, розеток
|  | Объем=4 / 100 | [17 empty] | Объем=4 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 60.33; 10: 2.41; 11: 28,48; 12: 69 | [7 empty] | ОТ
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5,84; 7: 0,2336 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 60.33; 10: 2.41 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2.41; 12: 69 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.101 | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 91; 7: 91; 10: 2.19; 12: 63 | [8 empty] | НР Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.101 | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 48; 7: 48; 10: 1.16; 12: 33 | [8 empty] | СП Электромонтажные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 5.76; 12: 165 | [10 empty] | Всего по позиции
37 | ТЕРм08-03-591-02 | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,02 | [5 empty] | Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 338.23; 10: 6.76; 11: 28,48; 12: 193 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.78; 10: 0.14; 11: 11,68; 12: 2 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 10: 0.01; 11: 28,48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.56; 10: 0.95; 11: 35,78; 12: 34 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 25,76; 7: 0,5152 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0006 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 392.57; 10: 7.85 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.77; 12: 193 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.57; 12: 187 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.45; 12: 98 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 17.87; 12: 514 | [10 empty] | Всего по позиции
38 | ТЦ_20.4.01.02_77_5029069967 _08.07.2022_02 | Выключатель встраиваемый Legrand Valena 1 клавиша, цена 247 руб./шт. |  |  | шт. |  |  | 2 | 216.13 |  | 70.13 | 6,16 | 432 | [5 empty] | Выключатель встраиваемый Legrand Valena 1 клавиша, цена 247 руб./шт.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=247/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=247/1,2*1,05
39 | ТЕРм08-03-591-05 | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,02 | [5 empty] | Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 344.53; 10: 6.89; 11: 28,48; 12: 196 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 6.78; 10: 0.14; 11: 11,68; 12: 2 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 10: 0.01; 11: 28,48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 47.69; 10: 0.95; 11: 35,76; 12: 34 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 26,24; 7: 0,5248 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0006 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 399; 10: 7.98 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 6.9; 12: 196 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 6.69; 12: 190 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 3.52; 12: 100 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 18.19; 12: 522 | [10 empty] | Всего по позиции
40 | ТЦ_20.4.01.02_77_5029069967 _08.07.2022_02 | Выключатель встраиваемый Legrand Valena 2 клавиши, цвет белый, цена 484 руб./шт. |  |  | шт. |  |  | 2 | 423.5 |  | 137.5 | 6,16 | 847 | [5 empty] | Выключатель встраиваемый Legrand Valena 2 клавиши, цвет белый, цена 484 руб./шт.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=484/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=484/1,2*1,05
41 | ТЕРм08-03-591-01 | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,01 | [5 empty] | Выключатель: одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 414.91; 10: 4.15; 11: 28,48; 12: 118 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.93; 10: 0.16; 11: 7,76; 12: 1 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 10: 0.01; 11: 28,48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 44.65; 10: 0.45; 11: 9,3; 12: 4 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 31,6; 7: 0,316 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0003 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 475.49; 10: 4.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.16; 12: 118 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 4.04; 12: 114 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 2.12; 12: 60 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10.92; 12: 297 | [10 empty] | Всего по позиции
42 | ТЦ_20.4.01.01_77_5029069967 _08.07.2022_02 | Выключатель накладной Legrand Quteo 1 клавиши, цвет белый, цена 151 руб./шт. с НДС |  |  | шт. |  |  | 1 | 132.13 |  | 21.43 | 6,16 | 132 | [5 empty] | Выключатель накладной Legrand Quteo 1 клавиши, цвет белый, цена 151 руб./шт. с НДС
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=151/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=151/1,2*1,05
43 | ТЕРм08-03-591-04 | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,02 | [5 empty] | Выключатель: двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=2 / 100 | [17 empty] | Объем=2 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 461.26; 10: 9.23; 11: 28,48; 12: 263 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.93; 10: 0.32; 11: 7,76; 12: 2 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 10: 0.01; 11: 28,48 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 37.93; 10: 0.76; 11: 10,36; 12: 8 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35,13; 7: 0,7026 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0006 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 515.12; 10: 10.31 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 9.24; 12: 263 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 8.96; 12: 255 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 4.71; 12: 134 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 23.98; 12: 662 | [10 empty] | Всего по позиции
44 | ТЦ_20.4.01.01_77_5029069967 _08.07.2022_02 | Выключатель накладной Legrand Quteo 2 клавиши, цвет белый, цена 222 руб./шт. с НДС |  |  | шт. |  |  | 2 | 194.25 |  | 63.15 | 6,16 | 389 | [5 empty] | Выключатель накладной Legrand Quteo 2 клавиши, цвет белый, цена 222 руб./шт. с НДС
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=222/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=222/1,2*1,05
45 | ТЕРм08-03-593-06 | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,05 | [5 empty] | Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений: с нормальными условиями среды, одноламповый
|  | Объем=5 / 100 | [17 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 927.5; 10: 46.38; 11: 28,48; 12: 1321 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 265.39; 10: 13.27; 11: 11,27; 12: 150 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 15.05; 10: 0.75; 11: 28,48; 12: 21 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 238.83; 10: 11.94; 11: 23,14; 12: 276 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 70,64; 7: 3,532 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,88; 7: 0,044 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1431.72; 10: 71.59 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 47.13; 12: 1342 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 45.72; 12: 1302 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 24.04; 12: 684 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 141.35; 12: 3733 | [10 empty] | Всего по позиции
46 | ТЦ_20.3.03.09_25_2536153891 _07.04.2022_02 | SKAT LT-2360 LED Li-ion - Светильник аварийного освещенияй, цена 2165 руб./шт. |  |  | шт. |  |  | 5 | 1894.38 |  | 1537.66 | 6,16 | 9472 | [5 empty] | SKAT LT-2360 LED Li-ion - Светильник аварийного освещенияй, цена 2165 руб./шт.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=2165/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=2165/1,2*1,05
47 | ТЕРм08-02-402-01 | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 |  |  | 4: 100 м; 7: 0,5 | [5 empty] | Кабель двух-четырехжильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2
|  | Объем=50 / 100 | [17 empty] | Объем=50 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 152.39; 10: 76.2; 11: 28,48; 12: 2170 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 52.67; 10: 26.34; 11: 9,01; 12: 237 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 1.71; 10: 0.86; 11: 28,48; 12: 24 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 65.24; 10: 32.62; 11: 9,05; 12: 295 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 12,24; 7: 6,12 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,1; 7: 0,05 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 270.3; 10: 135.16 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 77.06; 12: 2194 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 74.75; 12: 2128 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 39.3; 12: 1119 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 249.21; 12: 5949 | [10 empty] | Всего по позиции
48 | ТССЦ-501-8482 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 |  |  | 1000 м |  |  | 0,051 | 4880.45 |  | 248.9 | 10,83 | 2696 | [5 empty] | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2
(Материалы для монтажных работ)
|  | Объем=(50*1,02) / 1000 | [17 empty] | Объем=(50*1,02) / 1000
49 | ТЕРм08-03-591-08 | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,05 | [5 empty] | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке
|  | Объем=5 / 100 | [17 empty] | Объем=5 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 453.77; 10: 22.69; 11: 28,48; 12: 646 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 15.93; 10: 0.8; 11: 7,76; 12: 6 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 0.51; 10: 0.03; 11: 28,48; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 45.43; 10: 2.27; 11: 9,62; 12: 22 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 34,56; 7: 1,728 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,03; 7: 0,0015 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 515.13; 10: 25.76 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 22.72; 12: 647 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 10: 22.04; 12: 628 | [8 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 10: 11.59; 12: 330 | [8 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 59.39; 12: 1632 | [10 empty] | Всего по позиции
50 | ТЦ_20.4.03.05_77_5029069967 _07.04.2022_02 | Розетка накладная Legrand Quteo с заземлением, цвет белый, цена 148руб./шт. |  |  | шт. |  |  | 5 | 129.5 |  | 105.19 | 6,16 | 648 | [5 empty] | Розетка накладная Legrand Quteo с заземлением, цвет белый, цена 148руб./шт.
(Материалы для монтажных работ)
|  | Цена=148/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=148/1,2*1,05
51 | ТССЦ-503-0681 | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55 |  |  | шт. |  |  | 2 | 64.52 |  | 129.04 | 6,16 | 795 | [5 empty] | Коробка распаечная для открытой проводки "Тусо" размером 240х195х90 мм, IP55
(Электротехнические установки на других объектах)
Система отопления | [17 empty] | Система отопления
52 | ТЕРр65-19-1 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг |  |  | 4: 100 шт.; 7: 0,01 | [5 empty] | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1146.2; 10: 11.46; 11: 28,48; 12: 326 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 83.13; 10: 0.83; 11: 14,62; 12: 12 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 38.3; 10: 0.38; 11: 28,48; 12: 11 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 110; 7: 1,1 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2,24; 7: 0,0224 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1229.33; 10: 12.29 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 11.84; 12: 337 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.99.1 | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 87; 7: 87; 10: 10.3; 12: 293 | [8 empty] | НР Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.99.1 | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 5.21; 12: 148 | [8 empty] | СП Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 27.8; 12: 779 | [10 empty] | Всего по позиции
53 | ТЕР18-03-001-02 | Установка радиаторов: стальных |  |  | 4: 100 кВт радиаторов и конвекторов; 7: 0,0165 | [5 empty] | Установка радиаторов: стальных
|  | Объем=(0,165*10) / 100 | [17 empty] | Объем=(0,165*10) / 100
| ОП п.1.18.16 | Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03 | [22 empty] | Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 778.67; 9: 1,1845; 10: 15.22; 11: 28,48; 12: 433 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 278.24; 9: 1,2875; 10: 5.91; 11: 14,58; 12: 86 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 21.89; 9: 1,2875; 10: 0.47; 11: 28,48; 12: 13 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 25079.05; 10: 413.8; 11: 9,72; 12: 4022 | [7 empty] | М
| 101-9102 | Дюбели распорные полиэтиленовые |  |  | 4: 10 шт.; 5: 8,9; 7: 0,14685 | [12 empty] | Дюбели распорные полиэтиленовые
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 65,6; 6: 1,1845; 7: 1,2821028 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,28; 6: 1,2875; 7: 0,027192 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 26135.96; 10: 434.93 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 15.69; 12: 446 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 18.98; 12: 540 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 9.6 |  | 273 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 463.51; 12: 5354 | [10 empty] | Всего по позиции
54 | ТССЦ-301-0559 | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные |  |  | кВт |  |  | -1,65 | 232.68 |  | -383.92 | 10,17 | -3904 | [5 empty] | Радиаторы стальные панельные: РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные
(Материалы)
55 | ТССЦ-301-1010 | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт |  |  | шт. |  |  | 10 | 177.71 |  | 1777.1 | 4,62 | 8210 | [5 empty] | Радиаторы биметаллические, марка: «Rifar-A 500», количество секций 1, мощность 165 Вт
(Материалы)
56 | ТССЦ-302-1896 | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром: 20 мм, присоединение 3/4"х3/4" |  |  | шт. |  |  | 2 | 229.21 |  | 458.42 | 6,16 | 2824 | [5 empty] | Кран шаровый латунный BROEN BALLOFIX, полнопроходной, с внутренней резьбой DIN 259 и накидной гайкой (американка), давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2) и 3,0 МПа (30 кгс/см2), диаметром: 20 мм, присоединение 3/4"х3/4"
(Материалы)
57 | ТЕР16-02-001-01 применительно | Перемычка для систем отопления диаметром: 15 мм |  |  | 4: 100 м трубопровода; 7: 0,01 | [5 empty] | Перемычка для систем отопления диаметром: 15 мм
|  | Объем=1 / 100 | [17 empty] | Объем=1 / 100
| Приказ от 04.08.2020 № 421/пр п.58б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [22 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1 | ОТ |  |  | 8: 420.04; 9: 1,15; 10: 4.83; 11: 28,48; 12: 138 | [7 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 55.57; 9: 1,25; 10: 0.69; 11: 13,97; 12: 10 | [7 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 2.57; 9: 1,25; 10: 0.03; 11: 28,48; 12: 1 | [7 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 2757.53; 10: 27.58; 11: 13,58; 12: 375 | [7 empty] | М
| 103-9140 | Арматура муфтовая |  |  | 4: шт.; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Арматура муфтовая
| 301-9240 | Крепления |  |  | 4: кг; 5: 0; 7: 0 | [12 empty] | Крепления
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 32,97; 6: 1,15; 7: 0,379155 | [8 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0,15; 6: 1,25; 7: 0,001875 | [8 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3233.14; 10: 33.1 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 4.86; 12: 139 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ Минстроя России № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.16 | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | 4: %; 5: 121; 7: 121; 10: 5.88; 12: 168 | [8 empty] | НР Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
| Приказ Минстроя России № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.16 | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) |  |  | % | 72 | 0,85 | 61,2 |  |  | 2.97 |  | 85 | [8 empty] | СП Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 41.95; 12: 776 | [10 empty] | Всего по позиции
58 | ТЦ_23.1.02.07_77_5029069967 _07.04.2022_02 | Отвод стальной гнутый ф20 мм, цена 52 руб./шт. |  |  | шт. |  |  | 4 | 45.5 |  | 29.55 | 6,16 | 182 | [5 empty] | Отвод стальной гнутый ф20 мм, цена 52 руб./шт.
(Материалы)
|  | Цена=52/1,2*1,05 | [24 empty] | Цена=52/1,2*1,05
59 | ТССЦ-302-1231 | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 32 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 9.57 |  | 19.14 | 8,68 | 166 | [5 empty] | Соединения на сгоне стальные: переходы, диаметром: до 32 мм
(Материалы)
60 | ТССЦ-302-1245 | Соединения стальные, резьба, диаметром: до 20 мм |  |  | шт. |  |  | 2 | 24.37 |  | 48.74 | 6,16 | 300 | [5 empty] | Соединения стальные, резьба, диаметром: до 20 мм
(Материалы)
Прочие работы | [17 empty] | Прочие работы
61 | ТЕРр69-15-1 | Затаривание строительного мусора в мешки |  |  | 4: 1 т; 7: 0,34 | [5 empty] | Затаривание строительного мусора в мешки
|  | Объем=(112,3*2+7*7,5)/1000+0,06335 | [17 empty] | Объем=(112,3*2+7*7,5)/1000+0,06335
| 1 | ОТ |  |  | 8: 9.81; 10: 3.34; 11: 28,48; 12: 95 | [7 empty] | ОТ
| 4 | М |  |  | 8: 20.4; 10: 6.94; 11: 8,06; 12: 56 | [7 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1,03; 7: 0,3502 | [8 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 30.21; 10: 10.28 | [9 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3.34; 12: 95 | [8 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 3.07; 12: 87 | [8 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1.47; 12: 42 | [8 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 14.82; 12: 280 | [10 empty] | Всего по позиции
62 | ТССЦпг-01-01-01-041 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную |  |  | 1 т груза |  |  | 0,34 | 52.73 |  | 17.93 | 16,92 | 303 | [5 empty] | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную
63 | ТССЦпг-03-21-01-015 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза |  |  | 1 т груза |  |  | 0,34 | 17.36 |  | 5.9 | 15,42 | 91 | [5 empty] | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Итого прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 53553.86; 12: 446877 | [15 empty] | Итого прямые затраты (справочно)
|  | Строительные работы |  |  | 10: 51982.03; 12: 589188 | [15 empty] | Строительные работы
|  | Монтажные работы |  |  | 10: 9463.55; 12: 82346 | [15 empty] | Монтажные работы
|  | Итого |  |  | 10: 61445.58; 12: 671534 | [15 empty] | Итого
|  | Итого ФОТ (справочно) |  |  | 10: 5528.55; 12: 157392 | [15 empty] | Итого ФОТ (справочно)
|  | Итого накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 5512.98; 12: 156942 | [15 empty] | Итого накладные расходы (справочно)
|  | Итого сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 2378.74; 12: 67715 | [15 empty] | Итого сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 20% |  |  | 10: 12289.12; 12: 134306.8 | [16 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 73734.7; 12: 805840.8 | [17 empty] | ВСЕГО по смете
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ |  |  | 12: 49230 | [15 empty] | материалы, изделия и конструкции отсутствующие в СНБ
| Составил: | (С.В.Матюкова)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | (А.М.Ли)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]